## Sheet1
公告编码：DQ-WLX-260319-090
询 价 单 报价截止日期： 2026/3/30
各报价单位请将报价单填写完整并盖章，确认无误后发至邮箱：gongyingyibu@tianyuanmengye.com
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） | [5 empty] | 以下内容请供应商填写
序号 | 名 称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 开票名称 | 开票规格 | 品牌 | 报价配置 | 备注 (技术参数等)
1 | 联轴器 | 单级双吸离心泵型号：20SH-13 | 20SH-13联轴器（同泵型号一致）轴径：65mm 功率：280KW 扬程：40m 带配套轴销及缓冲垫 | 套 | 1
2 | 叶轮 | 20SH-13单级双吸清水泵 |  | 个 | 1
3 | 轴承盒 | 单级双吸离心泵型号：20SH-13 | 配套轴承盒型号：20SH-13(同泵型号一致） | 对 | 1
4 | 联轴器 | 500S-35TJ单级清水离心泵 | / | 个 | 2
5 | 泵壳 | IS150-125-400 |  | 个 | 1
6 | 轴套 | IS150-125-400 |  | 个 | 3
7 | 联轴器 | IS150-125-400 单级清水离心泵 | 泵侧联轴器：内孔 Φ42mm 电机侧联轴器：内孔 Φ60mm 带专用六爪缓冲垫 | 套 | 3
8 | 联轴器 | IHF100-80-125耐腐耐磨离心泵 |  | 套 | 8
9 | 泵盖 | IHF100-80-125耐腐耐磨离心泵 |  | 个 | 2
10 | 叶轮 | IHF100-80-125耐腐耐磨离心泵 |  | 个 | 10
11 | 联轴器 | IHF100-80-125耐腐耐磨离心泵 |  | 套 | 8
12 | 泵盖 | IHF100-80-125耐腐耐磨离心泵 |  | 个 | 16
13 | 叶轮 | IHF100-80-125耐腐耐磨离心泵 |  | 个 | 16
14 | 泵底座 | IHF100-80-125耐腐耐磨离心泵 |  | 个 | 4
15 | 泵盖 | IHF100-80-125耐腐耐磨离心泵 |  | 个 | 10
16 | 叶轮 | IHF100-80-125耐腐耐磨离心泵 |  | 个 | 10
17 | 泵轴 | IHF150-125-50耐腐耐磨离心泵 |  | 根 | 10
18 | 泵轴 | 80LJYA30-15液下泵 | 316L材质 | 根 | 10
19 | 叶轮锁母 | YW80-50-250/1.2立式液下泵 | 316L材质 | 个 | 4
20 | 泵壳 | YW80-50-250/1.2立式液下泵 | 316L材质 | 个 | 4
21 | 叶轮 | YW80-50-250/1.2立式液下泵 | 316L材质 | 个 | 5
22 | 叶轮 | 80FYSM-15A立式液下泵 | 要求内嵌材质为316L | 个 | 30
23 | 联轴器 | 80FYSM-15A立式液下泵 | 铸钢 | 套 | 20
24 | 密封压盖 | 80UHB-ZK-50-32耐腐耐磨离心泵 |  | 个 | 4
25 | 泵盖 | 80UHB-ZK-50-32耐腐耐磨离心泵 |  | 个 | 4
26 | 泵轴 | 80UHB-ZK-50-32耐腐耐磨离心泵 | 316L材质 | 根 | 12
27 | 泵壳 | 80UHB-ZK-50-32耐腐耐磨离心泵 |  | 个 | 6
28 | 轴承架 | 80FYSM-15A立式液下泵 |  | 个 | 2
29 | 泵盖转子总成 | SK80WFB-A |  | 套 | 1
30 | 叶轮 | SEC-65102塑料离心泵 |  | 个 | 10
31 | 卧式单极离心泵叶轮 | 250KQW480-60-132/4 |  | 个 | 1
32 | 副叶轮 | HB65-50--40 | 材质：304 | 个 | 1
33 | 泵内总成 | GZDB-KR-6 |  | 个 | 1
34 | 铜涡轮 | TCS450/0.5 | 计量泵涡轮 | 个 | 1
35 | 耐磨环 | SJB40-32-160 |  | 个 | 3
36 | 液力端 | GM0500PQ1MNN |  | 个 | 1
37 | GM连杆 | GM0500PQ1MNN | 零件号：S70003 | 套 | 1
38 | GM外偏心套 | GM0500PQ1MNN | 零件号：S01600260071N | 套 | 1
39 | GM内偏心套组件 | GM0500PQ1MNN | 4mm，零件号：H60628 | 套 | 1
40 | GM涡轮 | GM0500PQ1MNN | 8:1,零件号：S05203091085N | 套 | 1
41 | 计量泵油封 | GMA0010PL2MNN |  | 个 | 5
42 | 油封 | GB1500PP4MNN |  | 个 | 5
43 | 计量泵油封 | GM0120PQ1MNN |  | 个 | 5
44 | 油封 | GM0500PQ1MNN |  | 个 | 5
45 | 计量泵隔膜片 | GMA0010PL2MNN |  | 个 | 5
46 | 计量泵隔膜片 | GB1500PP4MNN |  | 个 | 5
47 | 计量泵隔膜片 | GM0120PQ1MNN |  | 个 | 5
48 | 计量泵隔膜片 | GM0500PQ1MNN |  | 个 | 5
49 | GB连杆 | GB1500PP4MNN | 零件号：S60654 | 套 | 2
50 | 托架 | 1610 2.5D 75KW 2900 |  | 个 | 1
51 | 轴套 | IH100-65-250化工离心泵 |  | 个 | 5
52 | 潜水泵端盖 | 50GNWQ15-30-3 |  | 个 | 1
53 | 叶轮 | SZ80-50-200SF46 |  | 个 | 2
54 | 密封箱 | CPN65-50-125 |  | 个 | 1
55 | 泵轴 | CPN65-50-125 |  | 个 | 1
56 | 密封压盖 | CPN65-50-125 |  | 个 | 1
57 | 托架 | CPN65-50-125 |  | 个 | 1
58 | 泵盖 | CPN65-50-125 |  | 个 | 1
59 | 叶轮锁母 | CPN65-50-125 |  | 个 | 1
60 | 轴套 | CPN65-50-125 |  | 个 | 2
61 | 叶轮 | SJB125-100-400 |  | 个 | 2
62 | 锁母 | SJB125-100-400 |  | 个 | 2
63 | 叶轮 | 80QW40-15-4 | 材质：304 | 个 | 1
64 | 叶轮 | ISF100-65-250 |  | 个 | 1
65 | 泵轴 | ISF100-65-250 |  | 个 | 2
66 | 叶轮 | SJB 80-50-315 |  | 个 | 1
67 | 止退环 | IHF150-125-400化工离心泵 |  | 个 | 2
68 | 轴套 | IHF150-125-400化工离心泵 |  | 个 | 1
69 | 轴承箱 | SJB 150-125-400 |  | 个 | 1
70 | 轴承箱 | Etasslny KC50-200 |  | 个 | 1
71 | 叶轮 | ISG65-200立式管道离心泵 | 304不锈钢，外径175、口环外径84、轴径20、高85、流道内宽13 | 个 | 2
72 | 蛇形弹簧 | JHB200-30 | 材质：60Si2Mn（硅锰合金） | 个 | 3
73 | 蛇形弹簧 | JHB80-40 | 材质：60Si2Mn（硅锰合金） | 个 | 4
74 | 蛇形弹簧 | JHB1000-24 | 材质：60Si2Mn（硅锰合金） | 个 | 2
75 | 蛇形弹簧 | JHB1100-24 | 材质：60Si2Mn（硅锰合金） | 个 | 4
76 | 叶轮 | IHF25-20-160耐腐耐磨砂浆泵配件 | 氟塑料 | 个 | 2
77 | 叶轮 | IHF100-80-200滤液提升泵配件 | 氟塑料 | 个 | 3
78 | 华司 | 300UHB-ZK-JS-DL-920-30/160KW-4耐腐耐磨砂浆泵配件 |  | 个 | 4
79 | 防转螺母 | 300UHB-ZK-JS-DL-920-30/160KW-4耐腐耐磨砂浆泵配件 |  | 个 | 4
80 | 锁紧螺母 | 300UHB-ZK-JS-DL-920-30/160KW-4耐腐耐磨砂浆泵配件 | 含L垫，L垫材质：氟橡胶 | 套 | 4
81 | 静环 | 300UHB-ZK-JS-DL-920-30/160KW-4耐腐耐磨砂浆泵配件 |  | 个 | 2
82 | 动环 | 300UHB-ZK-JS-DL-920-30/160KW-4耐腐耐磨砂浆泵配件 |  | 个 | 2
83 | 密封圈 | 300UHB-ZK-JS-DL-920-30/160KW-4耐腐耐磨砂浆泵配件 |  | 套 | 2
84 | 轴套 | 300UHB-ZK-JS-DL-920-30/160KW-4耐腐耐磨砂浆泵配件 |  | 套 | 2
85 | 华司 | 250UHB-ZK-DL-JS-540-27/90KW-4耐腐耐磨砂浆泵配件 |  | 个 | 4
86 | 防转螺母 | 250UHB-ZK-DL-JS-540-27/90KW-4耐腐耐磨砂浆泵配件 |  | 个 | 4
87 | 锁紧螺母 | 250UHB-ZK-DL-JS-540-27/90KW-4耐腐耐磨砂浆泵配件 | 含L垫，L垫材质：氟橡胶 | 套 | 6
88 | 静环 | 250UHB-ZK-DL-JS-540-27/90KW-4耐腐耐磨砂浆泵配件 |  | 个 | 2
89 | 动环 | 250UHB-ZK-DL-JS-540-27/90KW-4耐腐耐磨砂浆泵配件 |  | 个 | 2
90 | 密封圈 | 250UHB-ZK-DL-JS-540-27/90KW-4耐腐耐磨砂浆泵配件 |  | 套 | 2
91 | 轴套 | 250UHB-ZK-DL-JS-540-27/90KW-4耐腐耐磨砂浆泵配件 |  | 套 | 2
92 | 静环压盖 | IHF40-25-250/5.5KW-2耐腐耐磨泵 |  | 个 | 2
93 | 轴套 | 50YU-2D-30-45/15kw-2耐腐耐磨液下泵配件 | 材质：316L | 个 | 4
94 | 密封圈 | 100UHB-ZK-JS-70-40/22KW-2耐腐耐磨泵配件 |  | 套 | 4
95 | 防转螺母 | 100UHB-ZK-JS-70-40/22KW-2耐腐耐磨泵配件 |  | 套 | 4
96 | 锁紧螺母 | 100UHB-ZK-JS-70-40/22KW-2耐腐耐磨泵配件 | 含L垫，L垫材质：氟橡胶 | 套 | 2
97 | 叶轮 | 100UHB-ZK-JS-70-40/22KW-2耐腐耐磨泵配件 | 含叶轮垫，材质：氟橡胶 | 套 | 1
98 | 密封圈 | 25YU-1A-5-15/2.2KW-2耐腐耐磨液下泵配件 |  | 套 | 2
99 | 拼圈 | 25YU-1A-5-15/2.2KW-2耐腐耐磨液下泵配件 |  | 套 | 1
100 | 轴套 | 25YU-1A-5-15/2.2KW-2耐腐耐磨液下泵配件 | 含轴套垫 | 套 | 2
101 | 叶轮 | 25YU-1A-5-15/2.2KW-2耐腐耐磨液下泵配件 | 含叶轮垫 | 套 | 1
102 | 华司 | 25YU-1A-5-15/2.2KW-2耐腐耐磨液下泵配件 |  | 个 | 1
103 | 防转螺母 | 25YU-1A-5-15/2.2KW-2耐腐耐磨液下泵配件 |  | 个 | 1
104 | 锁紧螺母 | 25YU-1A-5-15/2.2KW-2耐腐耐磨液下泵配件 | 含L垫，L垫材质：氟橡胶 | 套 | 2
105 | 叶轮螺母 | 350FUH-35-1100/24-C3B工程塑料卧式离心泵配件 | 含垫圈 | 套 | 2
106 | 叶轮并帽 | 350FUH-35-1100/24-C3B工程塑料卧式离心泵配件 | 含并帽垫床 | 套 | 2
107 | 锁紧螺母 | 32FCF-20-2/20-C3衬氟卧式离心泵配件 | 含L垫，L垫材质：氟橡胶 | 套 | 2
108 | 叶轮螺母 | 200FUH-25-650/30-C3工程塑料卧式离心泵配件 | 含垫圈 | 套 | 4
109 | 叶轮并帽 | 200FUH-25-650/30-C3工程塑料卧式离心泵配件 | 含并帽垫床 | 套 | 4
110 | 静环 | 200FUH-25-650/30-C3工程塑料卧式离心泵配件 |  | 个 | 2
111 | 动环 | 200FUH-25-650/30-C3工程塑料卧式离心泵配件 |  | 个 | 2
112 | 叶轮螺母 | 200FUH-25-700/26-C3工程塑料卧式离心泵配件 | 含垫圈 | 套 | 2
113 | 叶轮并帽 | 200FUH-25-700/26-C3工程塑料卧式离心泵配件 | 含并帽垫床 | 套 | 2
114 | 静环 | 200FUH-25-700/26-C3工程塑料卧式离心泵配件 |  | 个 | 2
115 | 动环 | 200FUH-25-700/26-C3工程塑料卧式离心泵配件 |  | 个 | 2
116 | 叶轮 | IHF40-25-250/5.5kW-3耐腐蚀泵配件 |  | 套 | 1
117 | 密封组合（机封） | IHF40-25-250/5.5kW-2耐腐蚀泵配件 |  | 套 | 2
118 | 叶轮 | ISW80-200（I） | ISW80-200（I）卧式离心泵配件，材质：不锈钢 | 个 | 1
119 | 出液管 | YSB-360-30高温浓硫酸液下泵 |  | 个 | 1
120 | 中间管 | YSB-360-30高温浓硫酸液下泵 |  | 个 | 1
121 | 出液管 | YSB-480-30 高温浓硫酸液下泵 |  | 个 | 1
122 | 中间管 | YSB-480-30 高温浓硫酸液下泵 |  | 个 | 1
123 | 联轴器 | ZX200-250 | 技术参数：泵端轴径42，外径：160，键槽;12, 电机端轴径60，外径160，键槽16 | 套 | 1
124 | 联轴器 | SJB125-100 | 技术参数：泵端轴径42，外径：160，键槽;12, 电机端轴径55，外径160，键槽16 | 套 | 1
125 | 叶轮 | KQW125\150-18.5\2卧式单级离心泵 |  | 个 | 1
126 | 叶轮锁母 | M16×1.5 | 反丝 | 个 | 5
127 | 叶轮 | 80UHB-UF-25-37石膏排出泵 |  | 个 | 2
128 | 不锈钢轴套 | 50UHB-ZK-G3-25-25地坑泵 |  | 个 | 2
129 | 叶轮 | 4N6G |  | 个 | 4
130 | 冷却水升压泵叶轮 | SLOW350-380(I) |  | 个 | 1
131 | 冷却水升压泵密封环 | SLOW350-380(I) |  | 个 | 4
132 | 冷却水升压泵轴 | SLOW350-380(I) |  | 根 | 2
133 | 吸入盖 | KQTL500-25T 离心泵备件 | 材质：A49 | 个 | 2
134 | 前护板 | 泵型号：KQTL550-25T | 材质：A49 | 个 | 1
135 | 前护板 | KQTL550-25 离心泵备件 | 材质：A49 | 个 | 2
136 | 叶轮 | 泵型号：KQTL500-25T 580mm | 材质：A49、叶轮直径：580mm | 个 | 1
137 | 叶轮 | 泵型号：KQTL500-25T 565mm | 材质：A49、叶轮直径：565mm | 个 | 1
138 | 叶轮 | 泵型号：KQTL550-25 700mm | 材质：A49、叶轮直径：700mm | 个 | 1
139 | 管接锁母 | DM2系列 | PULSA GLM计量泵 | 个 | 5
140 | 联轴器 | IHF65-125 |  | 个 | 2
141 | 叶轮 | IHF65-125 |  | 个 | 2
142 | 轴套 | IHF65-125 |  | 个 | 2
143 | 叶轮 | 50WMZJ-450 | 带拼帽 | 个 | 2
144 | 泵轴 | 50WMZJ-450 |  | 根 | 2
145 | 轴套 | 50WMZJ-450 |  | 个 | 3
146 | 机械密封 | 50WMZJ-450 |  | 套 | 3
147 | 泵轴 | 65UHB-ZK-35-30/7.5KW-2 |  | 根 | 2
148 | 叶轮 | 65UHB-ZK-35-30/7.5KW-2 | 带锁母、拼帽 | 个 | 3
149 | 泵壳 | ZRM-1000L/0.4 |  | 个 | 2
150 | 轴套 | NISF65-50-160A/7.5SWL |  | 个 | 6
151 | 轴套 | ZS80-65-160/15SSC |  | 个 | 6
152 | 叶轮 | 50（SK）WQP50-25-5.5 |  | 个 | 3
153 | 叶轮 | 80（SK）WQP65-25-7.5 |  | 个 | 3
154 | 泵壳 | 65UHB-ZK-35-30/7.5KW-2 |  | 个 | 2
155 | 轴承座 | CZL65-200 | 带冷却管1套 | 个 | 1
156 | 潜水泵密封胶珠 | 内径22mm外径35mm高14mm |  | 个 | 20
157 | 陶瓷环座 | SEC-65102塑料离心泵 |  | 个 | 10
158 | 叶轮 | SEC-65102塑料离心泵 |  | 个 | 10
159 | 泵轴 | IHG80-160立式管道泵 |  | 根 | 4
160 | 泵轴锁母 | ZW80-50-32排污泵 |  | 个 | 2
161 | 泵轴 | ZW80-50-32排污泵 |  | 根 | 2
162 | 轴套 | ZW80-50-80A排污泵 |  | 个 | 2
163 | 泵轴 | ZW80-50-80A排污泵 |  | 根 | 2
164 | 叶轮 | ZW80-50-80A排污泵 |  | 个 | 1
165 | 泵轴 | ZW80-50-32排污泵 |  | 根 | 1
166 | 泵轴 | ZW80-50-80A排污泵 |  | 根 | 2
167 | 联轴器 | ZW80-50-80A排污泵 |  | 套 | 3
168 | 泵轴 | ZW80-50-32排污泵 |  | 根 | 2
169 | 泵轴锁母 | ZW80-50-32排污泵 |  | 个 | 2
报价日期： |  | 2026-03-19
1、技术参数、相关质量要求：需与原设备配套
2、质量保证期限（年/月）：
3、供货周期（天）： **天 (需包含物流/备货周期)
4、税率： 13%
5、付款方式： 自行填写
6、是否采用我方合同模版：是
7、供货地址：宁夏中宁县石空工业园区
备注：报价需含税含运费到厂，报价单盖章有效
报价单位： 法定代表人姓名：
报价联系人姓名： 联系电话：
询价单位：天元锰业集团
地 址：宁夏中宁县石空工业园区 传 真：0955-5685589、5636431
发件人： 王雷 电 话：19109584430
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 序号: 诚挚邀请您，关注《天元锰业招标采购平台》公众号 及时了解天元锰业集团最新的招投标动态，并获取项目信息 | =DISPIMG("ID_87063340439642AFBE9A195939E144FF",1)