## Sheet1
公告编码：DQ-CDX-260319-064
询 价 单 报价截止日期： 2026/3/25
各报价单位请将报价单填写完整并盖章，确认无误后发至邮箱：gongyingyibu@tianyuanmengye.com
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） | [5 empty] | 以下内容请供应商填写
序号 | 名 称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 开票名称 | 开票规格 | 品牌 | 报价配置 | 备注 (技术参数等) | 申报单位 | 宁夏天元特钢有限公司 | 所属分厂 | 锰硅合金厂 | 使用单位 | 化验室 | 日期：2026.2.14 | 申报原因 | 我厂现有HK-2000型ICP光谱仪自2011年使用已逾14年，因严重老化导致精度差、稳定性低、故障率高，输出功率调节失效且部分元素无法检测，检测能力失灵；同时设备需反复校标、检测慢，效率低下，且该型号已淘汰、技术与备件难寻，影响生产节奏；故拟购同厂家升级的HKYT-900型ICP光谱仪，其稳定性好、精度高，能精准检测锰硅合金相关原辅材料等元素，满足生产检测需求。
1 | ICP光谱仪 | HKYT-900ICP | 整机技术参数 (1)分析速度快 分钟分析最快扫描20个元素以上 (2)扫描范围:光栅刻线3600线/mm扫描范围188~540nm、全波段分辨率≤0.006nm(光栅刻线根据客户样品不同配置不同光栅) (3)波长示值误差和重复性:波长示值误差:±0.02nm 重复性≤0.003nm (4)相关系数≥0.9999% (5)重复性:相对标准偏差 RSD≤1.0% (6)稳定性:相对标准偏差RSD≤1.5% (7)测量范围:超微量到常量 (8)检出限低ppb (ug/L)级(部分元素检出限见附录一) (9)分析元素多，可对元素周期表中所有金属元素元素和部分非金属元素(如 B、P、Si、Se、Te,As) 进行定量或定性分析 | 台 | 1 | [6 empty] | 主要用途 | 样品金属元素含量检测 | [5 empty] | 申报人 | 马慧 | 申报人电话 | 18195583462 | 库管员 | 邵晓培
报价日期： |  | 2026-03-19
1、技术参数、相关质量要求：满足规格型号、技术参数中的各项指标要求,报价含税含运费。
2、质量保证期限（年/月）：
3、供货周期（天）： **天 (需包含物流/备货周期)
4、税率： 13%
5、付款方式： 自行填写
6、是否采用我方合同模版：是
7、供货地址：宁夏中宁县石空工业园区
备注：报价需含税含运费到厂，报价单盖章有效
报价单位： 法定代表人姓名：
报价联系人姓名： 联系电话：
询价单位：天元锰业集团
地 址：宁夏中宁县石空工业园区 传 真：0955-5685589、5636431
发件人： 陈东 电 话：17595055559
诚挚邀请您，关注《天元锰业招标采购平台》公众号 及时了解天元锰业集团最新的招投标动态，并获取项目信息 | [10 empty] | =DISPIMG("ID_87063340439642AFBE9A195939E144FF",1)