## Sheet1
公告编码：DQ-CDX-260319-056
询 价 单 报价截止日期： 2026/3/27
各报价单位请将报价单填写完整并盖章，确认无误后发至邮箱：gongyingyibu@tianyuanmengye.com
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） | [5 empty] | 以下内容请供应商填写
序号 | 名 称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 开票名称 | 开票规格 | 品牌 | 报价配置 | 备注 (技术参数等) | 申报单位 | 生产管理部 | 所属分厂 | 发电二厂 | 使用单位 | 发电车间 | 申报原因 | 氢气综合分析仪作为发电机氢气纯度检测仪器，使用过程中经常出现故障，不稳定，有漂移现象，因设备老化，无备用设备使用，为保证启、停机和日常检测氢气纯度，确保生产安全，申请更换新的氢气综合分析仪
1 | 氢气综合分析仪 | RA601H(II) | 1、氢气纯度测量范围：空气中的氢气90-100%，二氧化碳中的氢气0-100%，空气中的二氧化碳0-100%，最大允许误差：±2%（F.S），分辨率：0.01%，流量：0.3L/min，响应时间≤45s； 2、露点温度测量范围：（-80~+20）℃，最大允许误差：±2℃，分辨率：0.1℃，流量：0.3L/min，响应时间≤3min； 3、氧气测量范围：（0~25）%，最大允许误差：±1%（F.S），分辨率：0.01%，流量：0.3L/min，响应时间≤60s。 | 台 | 1 | [6 empty] | 主要用途 | 发电机氢气纯度检测 |  |  |  |  | 申报人 | 项辉 | 申报人电话 | 18465153325 | 库管员 | 万萌
报价日期： |  | 2026-03-19
1、技术参数、相关质量要求：满足规格型号、技术参数中的各项指标要求,报价含税含运费。
2、质量保证期限（年/月）：
3、供货周期（天）： **天 (需包含物流/备货周期)
4、税率： 13%
5、付款方式： 自行填写
6、是否采用我方合同模版：是
7、供货地址：宁夏中宁县石空工业园区
备注：报价需含税含运费到厂，报价单盖章有效
报价单位： 法定代表人姓名：
报价联系人姓名： 联系电话：
询价单位：天元锰业集团
地 址：宁夏中宁县石空工业园区 传 真：0955-5685589、5636431
发件人：陈东 电 话：17595055559
诚挚邀请您，关注《天元锰业招标采购平台》公众号 及时了解天元锰业集团最新的招投标动态，并获取项目信息 | [10 empty] | =DISPIMG("ID_87063340439642AFBE9A195939E144FF",1)