## Sheet1
公告编码：DQ-CDX-260319-049
询 价 单 报价截止日期： 2026/3/26
各报价单位请将报价单填写完整并盖章，确认无误后发至邮箱：gongyingyibu@tianyuanmengye.com
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） | [5 empty] | 以下内容请供应商填写
序号 | 名 称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 开票名称 | 开票规格 | 品牌 | 报价配置 | 备注 (技术参数等)
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 序号: 1; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 名 称: 摇表; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 规格: ZC-7; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 技术参数: 2500V; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 单位: 块; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 数量: 1 |  | 250
2 | 摇表表线 | FLUKE1508 |  | 套 | 2
3 | 兆欧表 |  | 500兆欧 | 台 | 1
4 | 钳形表 | F376FC |  | 块 | 2
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 序号: 5; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 名 称: 万用表; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 规格: VICTOR890C+; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 单位: 块; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 数量: 9.000 |  | 98
6 | 钳形万用表 | UT216D | 标配 | 块 | 2
7 | 指针式百分表 | 0-10mm | 精度0.01mm,磁力表座 臂长:350mm 总长420mm | 块 | 2
8 | 手持式红外测温仪 | FLUKE RAYMT6 | -30 °C 至 500 °C 红外测温仪 | 台 | 1.000
9 | 手持式红外测温枪 | MT4 MAX+ |  | 个 | 2.000
10 | 手持式红外测温仪 | MT4 MAX | FLUKE 测量范围-30℃—200℃，精度±1℃ | 把 | 5
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 序号: 11; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 名 称: 测振仪; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 规格: AR63A; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 单位: 台; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 数量: 3 |  | 850
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 序号: 12; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 名 称: 测振仪; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 规格: VC63; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 单位: 块; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 数量: 2 |  | 1200
13 | 温控器 | DKC-D(XMTA) | 分度号：PT100；测量范围：0-400℃；输出方式：继电器； | 个 | 1
14 | 单回路数字显示控制仪 | NHR-1100F-55－X/3/P(24)－A | 精度:0.3%， 电源:AC100～240V | 块 | 2
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 序号: 15; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 名 称: 数显温度控制仪; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 规格: XMT-288FC; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 单位: 块; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 数量: 2 |  | 480
16 | 数显温度监控器 | WK-Z2T4(TH) | 电源电压：AC220V | 个 | 5
17 | 智能数采仪 | W5100HB-IV |  | 台 | 1
18 | 智能数采仪 | W5100HB-Ⅳ型 | 32T视频储存容量，可满足4路200万像素视频储存366天 | 台 | 1
19 | 智能数采仪 | W5100HB-Ⅳ型 | 32T视频储存容量，可满足4路200万像素视频储存366天 | 台 | 2
20 | 智能温湿度监控器 | XTC-5811M | 工作电源：AC220V | 个 | 2
21 | 智能数显控制仪 | XMB52U6F | 电源：AC220V 输入：4~20mA 输出：4~20mA ，开孔尺寸：92mm×92mm，外形尺寸：96*96*112mm | 块 | 2
22 | 智能数显控制仪 | XMB52U6F | 电源：AC220V 输入：4~20mA 输出：4~20mA ，开孔尺寸：92mm×92mm，外形尺寸：96*96*112mm | 块 | 4
23 | 智能三相电压表 | HYD-6 | 精度0.5级、规格10KV/100V、显示1-10KV、辅助电源AC220V、开孔76*76cm | 个 | 1
24 | 蓄电池检测仪 | 6V12V16V24V |  | 个 | 1
25 | 电池 | ER18505M | 3.6VDC 3500mAh | 个 | 3
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 序号: 26; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 名 称: 数显温控表; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 规格: TH9-RB15CU; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 单位: 台; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 数量: 1 |  | 180
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 序号: 27; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 名 称: 数显表; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 规格: SWP-C803-HL-P-T; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 技术参数: 万能输入，尺寸160*80mm; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 单位: 块; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 数量: 10 |  | 300
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 序号: 28; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 名 称: 干式变压器微电脑温度控制仪; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 规格: BWD3K130-5; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 单位: 个; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 数量: 4 |  | 500
29 | 温控模块 | 24-1371-02 |  | 个 | 1
30 | 温度传感器保护套管 | / | 材质：304不锈钢 ，插深50mm，总长不大于75mm 耐压大于5MPa 内丝螺纹1/2NTP 内径10mm | 个 | 8
31 | 车辆静电释放器 | DJD-3型 | 防爆等级ExiaIICT6，IP65,每套套两副充电电池 | 套 | 3
报价日期： |  | 2026-03-21
1、技术参数、相关质量要求：满足规格型号、技术参数中的各项指标要求,报价含税含运费。
2、质量保证期限（年/月）：
3、供货周期（天）： **天 (需包含物流/备货周期)
4、税率： 13%
5、付款方式： 自行填写
6、是否采用我方合同模版：是
7、供货地址：宁夏中宁县石空工业园区
备注：报价需含税含运费到厂，报价单盖章有效
报价单位： 法定代表人姓名：
报价联系人姓名： 联系电话：
询价单位：天元锰业集团
地 址：宁夏中宁县石空工业园区 传 真：0955-5685589、5636431
发件人： 陈东 电 话：17595055559
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 序号: 诚挚邀请您，关注《天元锰业招标采购平台》公众号 及时了解天元锰业集团最新的招投标动态，并获取项目信息 | =DISPIMG("ID_87063340439642AFBE9A195939E144FF",1)