## Sheet1
公告编码：FC-LBY-260323-172
询 价 单 报价截止日期：2026年3月29日
各报价单位请将报价单填写完整并盖章，确认无误后发至邮箱：gongyingyibu@tianyuanmengye.com
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） | [7 empty] | 以下内容请供应商填写
序号 | 物料名称 | 电压等级 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 备注 | 技术负责人 | 开票名称 | 开票规格 | 品牌 | 报价配置 | 备注 (技术参数等)
1 | 10KV单芯电缆终端头制作 | 10KV | 套 | 1 |  | 10KV 包工包料 | 技术负责人：于国伟15379680475
2 | 10KV三芯电缆终端头制作 | 10KV | 套 | 1 |  | 10KV 包工包料
3 | 10KV单芯电缆中间头制作 | 10KV | 套 | 1 |  | 10KV 包工包料
4 | 10KV三芯电缆中间头制作 | 10KV | 套 | 1 |  | 10KV 包工包料
5 | 10KV单芯电缆试验 | 10KV | 根 | 1 |  | 1、绝缘电组测试2、交流耐压试验3、泄漏电流
6 | 10KV三芯电缆试验 | 10KV | 根 | 1 |  | 1、绝缘电组测试2、交流耐压试验3、泄漏电流
7 | 10KV断路器试验 | 10KV | 台 | 1 |  | 1、绝缘电组测试2、交流耐压试验3、导电回路电阻测试4、开关动作特性
8 | 10KV变压器试验 | 10KV | 台 | 1 |  | 1、绝缘电阻2、直流电阻3、直流泄漏4.电流变压器本体连同套管介损5、电压变比试验
9 | 10KV保护装置效验 | 10KV | 面 | 1 |  | 1、定值效验2、整组试验
10 | 10KV电容器组试验 | 10KV | 台 | 1 |  | 1、绝缘电阻2、介损及电容量
11 | 10KV电流互感器试验 | 10KV | 组 | 1 |  | 1、绝缘电阻2、电流比3、极性4、伏安特性
12 | 10KV电压互感器试验 | 10KV | 组 | 1 |  | 1、绝缘电阻2、一次绕组直流电阻3、电压比
13 | 10KV母线耐压试验 | 10KV | 段 | 1 |  | 1、绝缘电阻2、交流耐压试验
14 | 10KV避雷器试验 | 10KV | 组 | 1 |  | 1、绝缘电阻2、直流参考电压及75%参考电压下泄漏电流3、运行电压交流阻性电流分量4、计数器动作情况
15 | 35KV单芯电缆终端头制作 | 35KV | 套 | 1 |  | 35KV包工包料
16 | 35KV三芯电缆终端头制作 | 35KV | 套 | 1 |  | 35KV包工包料
17 | 35KV单芯电缆中间头制作 | 35KV | 套 | 1 |  | 35KV包工包料
18 | 35KV三芯电缆中间头制作 | 35KV | 套 | 1 |  | 35KV包工包料
19 | 35KV单芯电缆试验 | 35KV | 根 | 1 |  | 1、绝缘电组测试2、交流耐压试验
20 | 35KV三芯电缆试验 | 35KV | 根 | 1 |  | 1、绝缘电组测试2、交流耐压试验
21 | 35KV断路器试验 | 35KV | 面 | 1 |  | 1、绝缘电组测试2、交流耐压试验3、导电回路电阻测试4、开关动作特性
22 | 35KV隔离手车试验 | 35KV | 台 | 1 |  | 1、绝缘电阻
23 | 35KV变压器试验 | 35KV | 台 | 1 |  | 1、绝缘电阻2、直流电阻3、直流泄漏4.电流变压器本体连同套管介损5、电压变比试验
24 | 35KV自耦变压器试验 | 35KV | 台 | 1 |  | 1、绝缘电阻2、直流电阻3、直流泄漏4.变压器本体连同套管介损5、套管介损
25 | 35KV保护装置效验 | 35KV | 面 | 1 |  | 1、定值效验2、整组试验
26 | 35KV电容器组试验 | 35KV | 台 | 1 |  | 1、绝缘电阻2、介损及电容量
27 | 35KV电流互感器试验 | 35KV | 组 | 1 |  | 1、绝缘电阻2、电流比3、极性4、伏安特性
28 | 35KV电压互感器试验 | 35KV | 组 | 1 |  | 1、绝缘电阻2、一次绕组直流电阻3、电压比
29 | 35KV母线耐压试验 | 35KV | 段 | 1 |  | 1、绝缘电阻2、交流耐压试验
30 | 35KV避雷器试验 | 35KV | 组 | 1 |  | 1、绝缘电阻2、直流参考电压及75%参考电压下泄漏电流3、运行电压交流阻性电流分量4、计数器动作情况
31 | 110KV单芯电缆终端头制作 | 110KV | 套 | 1 |  | 110KV包工包料
32 | 110KV三芯电缆终端头制作 | 110KV | 套 | 1 |  | 110KV包工包料
33 | 110KV单芯电缆中间头制作 | 110KV | 套 | 1 |  | 110KV包工包料
34 | 110KV三芯电缆中间头制作 | 110KV | 套 | 1 |  | 110KV包工包料
35 | 110KV单芯电缆试验 | 110KV | 根 | 1 |  | 1、绝缘电组测试2、交流耐压试验
36 | 110KV三芯电缆试验 | 110KV | 根 | 1 |  | 1、绝缘电组测试2、交流耐压试验
37 | 110KV断路器试验 | 110KV | 台 | 1 |  | 1、绝缘电组测试2、交流耐压试验3、导电回路电阻测试4、开关动作特性
38 | 110KV变压器试验 | 110KV | 台 | 1 |  | 1、绝缘电阻2、直流电阻3、直流泄漏4.变压器本体介损5、套管对地末屏绝缘电阻6.电容量
39 | 110KV保护装置效验 | 110KV | 面 | 1 |  | 1、定值效验2、整组试验
40 | 110KV滤波电容器组试验 | 110KV | 组 | 1 |  | 1、绝缘电阻2、介损及电容量
41 | 110KV电流互感器试验 | 110KV | 组 | 1 |  | 1、绝缘电阻2、电流比3、极性4、伏安特性
42 | 110KV电压互感器试验 | 110KV | 组 | 1 |  | 1、绝缘电阻2、一次绕组直流电阻3、介损
43 | 110KVGIS间隔试验 | 110KV | 个 | 1
44 | 110KV母线耐压试验 | 110KV | 段 | 1 |  | 1、绝缘电阻2、耐压试验
45 | 110KV避雷器试验 | 110KV | 组 | 1 |  | 1、绝缘电阻2、直流参考电压及75%参考电压下泄漏电流3、运行电压交流阻性电流分量4、计数器动作情况
46 | 330KV断路器试验 | 330KV | 套 | 1 |  | 1、绝缘电组测试2、回路电阻3、低电压动作特性试验4、分合闸线圈绝缘电阻4、操作机构液压泄漏试验
47 | 330KV变压器保护装置校验 | 330KV | 套 | 1 |  | 1、定值校验2、整组试验
48 | 330KV保护装置定检 | 330KV | 面 | 1 |  | 1、定值效验2、整组试验
49 | 330KV母线保护试验 | 330KV | 套 | 1 |  | 1、定值效验2、整组试验
50 | 330KV电流互感器试验 | 330KV | 组 | 1 |  | 1、绝缘电阻3、介损及电容量
51 | 330KV电压互感器试验 | 330KV | 组 | 1 |  | 1、绝缘电阻2、一次绕组直流电阻3、介损
52 | 330KV母线预防性试验 | 330KV | 组 | 1 |  | 1、主回路直流电阻2、绝缘电阻3、交流耐压试验
53 | 330KV避雷器试验 | 330KV | 组 | 1 |  | 1、绝缘电阻2、直流参考电压及75%参考电压下泄漏电流3、运行电压交流阻性电流分量4、计数器动作情况
54 | 330KV主变预防性试验 | 330KV | 组 | 1 |  | 1、绝缘电阻2、直流电阻3、直流泄漏4、变压器介损5、套管对地末屏绝缘电阻6、电容量
55 | 直流屏充放电试验 | 其他 | 套 | 1 |  | /
56 | 变压器油样检测 | 其他 | 个 | 1 |  | 1、耐压试验2、水份3、酸值4、色谱
57 | SF6气体微水、纯度检测 | 其他 | 个 | 1 |  | 1、微水2、纯度检测
58 | 密度继电器效验 | 其他 | 块 | 1 |  | 1、精度
59 | 变压器测温装置试验 | 其他 | 台 | 1 |  | /
60 | 气体继电器效验 | 其他 | 个 | 1 |  | /
61 | 压力释放阀校验 | 其他 | 个 | 1 |  | /
62 | 汽轮发电机预防性试验 | 其他 | 个 | 1 |  | 1、绝缘电阻2、直流电阻
63 | 柴油发电机预防性试验 | 其他 | 个 | 1 |  | 1、直流电阻2、绝缘3、耐压试验4、吸收比
64 | 系统保护定值核算 | 10KV | 套 | 1 |  | 10KV
65 | 系统保护定值核算 | 35KV | 套 | 1 |  | 35KV
66 | 系统保护定值核算 | 110KV | 套 | 1 |  | 110KV
67 | 涉网设备接地电阻试验 | 其他 | 套 | 1 |  | /
报价日期： |  | 2026-03-24
1、技术参数、相关质量要求：保证随叫随到，按时出具纸质版、电子版试验报告。（采购员自行填写）
2、质量保证期限（年/月）：
3、工期（天）： **天 (需包含物流/备货周期)
4、交货方式：提交地质勘察报告。
5、税率： （）%
6、付款方式： 自行填写
7、是否采用我方合同模版：是
8、供货地址：宁夏中宁县石空工业园区
备注：报价需含税含运费到厂，报价单盖章有效
报价单位： 法定代表人姓名：
报价联系人姓名： 联系电话：
询价单位：天元锰业集团
地 址：宁夏中宁县石空工业园区 传 真：0955-5685589、5636431
发件人： 刘滨源 电 话：19995528178
诚挚邀请您，关注《天元锰业招标采购平台》公众号 及时了解天元锰业集团最新的招投标动态，并获取项目信息 | [11 empty] | =DISPIMG("ID_87063340439642AFBE9A195939E144FF",1)