## Sheet1
公告编码：DQ-MJM-260701-002
询 价 单 报价截止日期： 2026/7/8
各报价单位请将报价单填写完整并盖章，确认无误后发至邮箱：gongyingyibu@tianyuanmengye.com
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） | [5 empty] | 以下内容请供应商填写
序号 | 名 称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 开票名称 | 开票规格 | 品牌 | 报价配置 | 备注 (技术参数等)
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 序号: 1; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 名 称: UPS电源; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 规格: AUPS31U30D; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 技术参数: UPS主机柜尺寸：2260x800x600 机柜配套监测附件： 数字电流表：ART804I-5x1GJ(带4-20MA输出功能） 数字电压表：ART804U-5x1GJ(带4-20MA输出功能） 数字频率表：ART804F-5x1GJ 防雷器：LAC20-385/3p 防雷器熔断器：RT18-63/340 UPS主机型号:ART31U30D 交流输入开关：EZD100E （380VAC) 旁路开关:EZD160E 电池开关:NSX160FDC160A 维修旁路开关:EZD160E 输出开关：EZD160E (220VAC) 电池机柜：2260x800x600 电池型号：12V/200Ah（18块） 电池管理系统：ATN5-12（监测电池内容：(电压、内阻.温度）; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 单位: 套; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 数量: 1 |  | 1538 | SQ2026052150 | 企管总部/生产管理部 | 发电一厂 | UPS电源 | AUPS31U30D | UPS主机柜尺寸：2260x800x600 机柜配套监测附件： 数字电流表：ART804I-5x1GJ(带4-20MA输出功能） 数字电压表：ART804U-5x1GJ(带4-20MA输出功能） 数字频率表：ART804F-5x1GJ 防雷器：LAC20-385/3p 防雷器熔断器：RT18-63/340 UPS主机型号:ART31U30D 交流输入开关：EZD100E （380VAC) 旁路开关:EZD160E 电池开关:NSX160FDC160A 维修旁路开关:EZD160E 输出开关：EZD160E (220VAC) 电池机柜：2260x800x600 电池型号：12V/200Ah（18块） 电池管理系统：ATN5-12（监测电池内容：(电压、内阻.温度） | 套 | 1 | 常规物料 | 辅助材料类_电器材料 | DCS室UPS更换 | 葛金涛 | 15296993293 | 2026-07-31 | 月计划 | 王娴 | 葛金涛 | 马金明/贾磊
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 序号: 2; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 名 称: ups电池管理系统; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 规格: ATN5-12; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 技术参数: "监测单只电池参数：(电压、内阻.温度） 电池数量：29块 （额定容量：100Ah/20h） 配套控制箱、含安装调试; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 单位: 套; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 数量: 1 |  | 1539 | SQ2026052164 | 企管总部/生产管理部 | 发电一厂 | ups电池管理系统 | ATN5-12 | "监测单只电池参数：(电压、内阻.温度） 电池数量：29块 （额定容量：100Ah/20h） 配套控制箱、含安装调试 | 套 | 1 | 常规物料 | 辅助材料类_其他 | DCS系统ups电源更换 | 葛金涛 | 15296993293 | 2026-07-31 | 月计划 | / | 葛金涛 | 马金明/贾磊
报价日期： |  | 2026-07-01
1、技术参数、相关质量要求：保证供货为正品货、全新货，无翻新货。
2、质量保证期限（年/月）：年
3、供货周期（工作日）：个工作日 (需包含物流/备货周期)
4、税率： 13%
5、付款方式： 款到发货
6、是否采用我方合同模版：是
7、供货地址：宁夏中宁县石空工业园区
备注：报价需含税含运费到厂，报价单盖章有效
报价单位： 法定代表人姓名：
报价联系人姓名： 联系电话：
询价单位：天元锰业集团
地 址：宁夏中宁县石空工业园区 传 真：0955-5685589、5636431
发件人： 马金明 电 话：15509580998
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 序号: 诚挚邀请您，关注《天元锰业招标采购平台》公众号 及时了解天元锰业集团最新的招投标动态，并获取项目信息 | =DISPIMG("ID_87063340439642AFBE9A195939E144FF",1)