## Sheet1
公告编码：FC-LWN-260727-041
询 价 单 报价截止日期：2026年7月31日
各报价单位请将报价单填写完整并盖章，确认无误后发至邮箱：gongyingyibu@tianyuanmengye.com
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） |  |  |  | 以下内容请供应商填写
序号 | 项目名称 | 物料名称 | 规格型号 | 技术参数 | 基本计量单位 | 数量 | 总价 | 开票名称 | 开票规格 | 品牌 | 报价配置 | 备注 (技术参数等) | 技术负责人
1 | 网络监控及广播系统 | 普通网络枪机 | DH-IPC-HFW2449M-A-LED | 400万像素、6mm定焦、超星光、H.265编码、内置语音、周界防范、IP66 | 套 | 106 | [6 empty] | 陈强 18995458129 刘耀聪 15769662277
2 |  | 普通防爆枪机 | DH-IPC-HFW2439M-AS-LED(6mm) | 400万像素、暖光全彩、音频输入、人形/车辆检测、防爆结构、IP66 | 套 | 14
3 |  | 高温防爆枪机 | DH-IPC-HFE-7443M-ZAS | 400万像素、红外夜视50m、宽动态、耐高温防爆 | 套 | 12
4 |  | 360°全景球机 | DH-IPCMFW8849XS-ZHL-8E2 | 800万像素、双夜视模式、双向对讲、IP67、人形追踪 | 套 | 5
5 |  | 工业号角喇叭 | 康美GE-320A(30W) | 30W、IP54、定压输出、户外防水 | 套 | 26
6 |  | 广播控制主机 | 大华HY500 | 500W、多分区、消防联动、定时播放、远程管理 | 台 | 1
7 |  | 拾音器 | 思正CTT-008N | 降噪型、DC12V供电 | 台 | 1
8 |  | 监控硬盘 | 希捷16TB | 监控级硬盘，满足90天视频存储，7×24h运行 | 块 | 16
9 |  | 网络录像机NVR | DH-NVR5832-4KS2 | 32路接入、4K解码、AI事件存储、报警联动 | 套 | 1
10 |  | 千兆POE交换机 | DH-S3000C-24GT4SFP | 24口千兆POE、VLAN、防雷、链路冗余 | 套 | 1
11 |  | UPS不间断电源 | 配套机型 | 核心设备集中供电，续航≥2小时 | 套 | 1
12 |  | 网络/电源防雷器 | 适配对应点位 | 全线点位防雷保护，符合防雷规范 | 批 | 1
13 |  | 防爆电源适配器 | 防爆专用 | 防爆区域设备专用供电 | 批 | 1
14 |  | 管线及全套辅材 | 国标镀锌管/桥架/电源箱、等 | 含安装配件、标识、防水构件 | 批 | 1
15 |  | 千兆POE交换机 | H-S3000C-24GT4SFP | 16口千兆POE、防雷、链路冗余 | 套 | 14
16 |  | LED彩屏 | P1.25 | 电源，控制板，电源线，吸铁，根据屏幕尺寸及技术要求配置，外置音箱一套 | 套 | 1
17 |  | 台式电脑 | 联想 | CPUinterni714600KF（14核20线程）主板：微星B760M迫击炮WLFiD5显卡:RT*5070 12GB(影驰彩虹）内存：金百达银爵DDR56000C30 16G*2 固态：致态TiPLUS7100ZTB PCLE4.0 散热：利民PA120SE双塔风冷 电源：长城G7850W金牌全模组AT*3.0 机箱：先马朱雀AIR中塔 显示器：HKCMG32A2Q2 32寸 zk180H2 HVA曲面 | 套 | 2
18 |  | 设备安装、调试、人员培训及售后服务费用 |  | 包括但不限视频监控系统实施安装中使用的各种辅材、土方开挖、回填、线路敷设、设备安装调试、操作人员培训等费用。 | 项 | 1.000
报价日期： |  | 2026-07-27
1、技术参数、相关质量要求：包工包料包施工，满足宁夏万隆新材料有限公司锰锭熔炼项目厂区网络监控及广播系统技术协议。
2、质量保证期限（年/月）：
3、工期（天）： **天 (需包含物流/备货周期)
4、交货方式：
5、税率： 材料税率（）、设备安装调试税率（）
6、付款方式： 自行填写
7、是否采用我方合同模版：是
8、供货地址：宁夏中宁县
备注：报价需含税含运费到厂，报价单盖章有效
报价单位： 法定代表人姓名：
报价联系人姓名： 联系电话：
询价单位：天元锰业集团
地 址：宁夏中宁县 传 真：0955-5685589、5636431
发件人： 刘文宁 电 话：18795053231
诚挚邀请您，关注《天元锰业招标采购平台》公众号 及时了解天元锰业集团最新的招投标动态，并获取项目信息 | [12 empty] | =DISPIMG("ID_87063340439642AFBE9A195939E144FF",1)